АКТ

# готовности образовательной организации Свердловской области
к 2020 / 2021 учебному году

Составлен «31» июля 2020 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19»

(в соответствии с уставом образовательной организации)

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)

улица Мусоргского, дом 9, город Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 623400

3. Фактический адрес: улица Мусоргского, дом 9, город Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 623400

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания 		1962 г.

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Рязанцева Светлана Александровна, телефон 8(3439)31-65-83

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановление Администрации города Каменска-Уральского от 26.05.2020 г. № 384 «О приёмке  образовательных учреждений  к новому 2020-2021 учебному году»

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

## Нестеров Д.Н., заместитель главы Администрации города Каменска-Уральского

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

## Миннуллина Л.М., начальник органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»

7.3. Секретарь комиссии: Козлова Н.Ю.

7.4.Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования_____________________________________

## от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

## Жилин Д.В., ведущий специалист Управления образования;

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский Фефилов С.А., главный государственный санитарный врач по городу Каменск-Уральский, Каменскому району, Сухоложскому и  Богдановическому районам;

от Государственного пожарного надзора Аверинский В.В., начальник ОНД и ПР г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов) Губанова Г.Д., председатель Городского комитета профсоюза работников образования;

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области Матвеенко Л.Н., начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Каменска-Уральского»;

## от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области Морозов А.В., начальник отдела ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский»;

от территориального отдела органов внутренних дел Ляхов М.Г., начальник Каменск –

Уральского ОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области;

7.5. От образовательной организации (ФИО, должность):

от администрации образовательной организации Рязанцева С.А., директор  Средней школы № 19, Иванова Т.Ю., заместитель директора по УВР;

## от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся Коваль М.И., генеральный

## директор ОАО «Красногорское»;

## от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся Гультяев С.А., главный врач ГАУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-Уральский»;

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

__________________________________________________________________________________

от родительской общественности Хомутова М.Н.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19»

(полное наименование образовательной организации)

к 2020 / 2021 учебному году __________________________________________________

(готова / не готова)

| Председатель комиссии: | Нестеров Д.Н. | ______________________(подпись) |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Председателя комиссии: | Миннуллина Л.М. | ______________________(подпись) |
| Члены комиссии: | Аверинский В.В. Губанова Г.Д. Гультяев С.А. Жилин Д.В. Коваль М.И. Ляхов М.Г. Матвеенко Л.Н. Фефилов С.А. Морозов А.В. Рязанцева С.А. Иванова Т.Ю. Хомутова М.Н. | ______________________(подпись) ______________________(подпись) ______________________(подпись) ______________________(подпись) ______________________(подпись) ______________________(подпись) ______________________(подпись) ______________________(подпись) _____________________(подпись) ______________________(подпись) ______________________(подпись) ______________________(подпись) |

Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2020 / 2021 учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |
| 1. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19», утвержденный приказом начальника ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» от 29.12.2018 № 361 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 66, № 003328043, выдано Инспекцией МНС России по г. Каменск-Уральскому Свердловской области 7 августа 2002 года Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 66, № 006453112, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №22 по Свердловской области 31 октября 2011 года Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения, серия 66, № 005934867, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №22 по Свердловской области 31 октября 2011 года |
| 2. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АГ № 619112 от 01.04.2009г. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права серия 66 АГ № 619111 от 01.04.2009 г. |
| 4. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия серия 66Л01 № 0006641, регистрационный № 19939, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 27.02.2019 г. бессрочно. Имеется приложение к лицензии от 27.02.2019 г. № 66П01 № 0016615 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу. 3) Виды реализуемых образовательных программ: - начальное общее образование; - основное общее образование; - среднее общее образование. 4) Свидетельство о государственной аккредитации от 16.04.2019 г. Серия 66А01 № 0002100. Регистрационный № 9514. |
| 5. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Основная образовательная программа начального общего образования (Приказ от 24.06.2015 г. №242/1), Основная образовательная программа основного общего образования (Приказ от 24.06.2015 г. №242/1). Основная образовательная программа основного общего образования (Приказ от 24.06.2015 г. №242/1). |
| 6. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» на 2018 - 2023 годы (Приказ от 16.05.2018 г № 179/2), согласовано Начальник ОМС «Управление образования г. Каменска-Уральского» 04.07.2018 года). |
| 7. | Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) В наличии. 2) Приказ директора от 27.07.2020 г № 242 |
| 8. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) 0 |
| 9. | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) 1 смена; 2) в первую смену обучаются 36 классов; 949 обучающихся; |
| 10. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 945 человек; 2) 36 классов; 3) 900 человек; 4) 949 человек; 5) средняя наполняемость 25,9; превышение допустимой численности на 82 человека. |
| 11. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: Администрация – 5 человек; учителя – 46 человек; воспитатели 1 человек; иные работники – 23 человека; 2) по факту: Администрация 5 человек; учителя 46 человек; воспитатели 1 человек; медицинские работники 2; иные работники 23 человека; 3) вакансий нет |
|  | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
| 12. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт оценки состояния внутренних систем водоснабжения, водоотведения и отопления № 15/07/2020 от 20.07.2020 года |
| 13. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует Образовательное учреждение оснащено ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |
| 14. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
| 15. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | 100% |
|  | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
| 16. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Акт-разрешение на проведение занятий в большом спортивном зале от 17.07.2020 г. № 72 |
| 17. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | В наличии. Акт-разрешение на использование в образовательном процессе спортивного и игрового оборудования от 17.07.2020 г. № 84 |
| 18. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Имеется спортивная площадка. Состояние удовлетворительное. Акт-разрешение на проведение занятий на спортивной площадке от 17.07.2020 г. № 80 |
| 19. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Соответствие ГОСТ Р 52024-2003 от 18 марта 2003 года № 80-ст, ГОСТ Р 52025 – 2003 от 18 марта 2003 года 81-ст, ГОСТ Р 55664 -2-13. Акт испытания гимнастических снарядов и спортивного оборудования от 17.07.2020 г. № 75 |
|  | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
| 20. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | нет |
| 21. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 236 от 22.07.2020 г. «О пожарной безопасности» |
| 22. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Рязанцева С.А. прошла обучение по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума (удостоверение № 291/19 от 19.04.2019 г.) 2) Краснобаева Л.Н. прошла обучение по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума (удостоверение №292/19 от 19.04.2019 г.) 3) Обучение сотрудников проходит в рамках оперативных совещаний 4) обучение учащихся проходит в рамках учебной программы по ОБЖ, на классных часах. 5) Эвакуационные учения с обучающимися проходят в рамках командно-штабной тренировки два раза в год с привлечением органов территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации |
| 23. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Достаточно (30 штук) 2) Журнал учета средств имеется 3) Приобретено 5 огнетушителей ОП-4. Проверка первичных средств пожаротушения проводится 1 раз в год. Перезарядка 21 июля 2020 г. – 33%. В июле 2020 г. КУГО «ВДПО» проведен технический осмотр и перезарядка 6 огнетушителей: ОП-4 – 1 шт., ОУ-1 – 2 шт., ОУ-2 – 2 шт., ОП-5 – 1 шт. |
| 24. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) приказ о назначении ответственного (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) Система АПС введена в эксплуатацию. Акт ООО «Альтон» от 30.07.2017 г. 2) Обслуживается КУГО «ВДПО». Договор на оказание услуг № 11-УО от 10.02.2020 г. (АПС, СОУЭ), Договор № 13 от 10.02.2020 г. (ОКО). 3) Круглосуточный мониторинг объекта (с дублированием на пульт ЦППС– 01 осуществляется посредством РСПИ «ОКО». 4) Приказ № 220 от 14.07.2020 г. «О назначении ответственного за эксплуатацию и содержание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание», Краснобаева Л.Н., заведующий хозяйством 5) Отсутствуют. |
| 25. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 26. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да |
| 27. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) Имеется. Акт испытания внутреннего пожарного водопровода на работоспособность от 07.07.2020 г. |
| 28. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована в ОНД г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР МЧС России по Свердловской области 18.03.2015 № 65436369000-ТО-731 |
|  | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 29. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Нет |
| 30. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) да 2) Имееются (Цокур И.В.) 3) «Школьный отдел» Роспотребнадзора. Обучение пройдено всеми сотрудниками образовательного учреждения. Обучение проходит один раз в два года |
| 31. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) Доготовочная столовая 2) 100% 3) Справка о готовности торгово-технологического оборудования столовой от 31.07.2020 г. 4) ООО «Красногорское» 5) 94% 6) Паспорт пищеблока от 01.08.2012 года. |
| 32. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Облучатель – рециркулятор медицинский «Армед» СН211 – 130, передвижной |
| 33. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | В наличии. Договор с «Уралтепловодомером» от 23.08.2012 год. Акт от октября 2012 г. Замена лампы произведена 11.03.2019 года, акт № 7/03/2019 от 11.03.2019 г. |
| 34. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт № 260 от 03.07.2020 года КУ ГОО ВДПО |
| 35. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Имеется 2) Договор на медицинское обслуживание от 01.01.2015 г. № 82-ОМО с ГБУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-Уральский». 3) фельдшер, медицинская сестра |
| 36. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Соответствует нормативным требованиям. «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах», договор № 12/1076 от 12.02.2020 года. «Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям» 26 июля 2020 г. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Медицинский осмотр пройден в марте 2020 г. Число работников, прошедших медицинский осмотр – 77 человек. По результатам медицинского осмотра территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменске-Уральском, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах выдан заключительный акт от 23.06.2020 г. |
| 38. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | В наличии 4 бесконтактных термометра |
| 39. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | В наличии 30 дозаторов |
| 40. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | В наличии 4 переносных ультрафиолетовых облучателя |
| 41. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | В наличии 13 бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа |
|  | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
| 42. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Нет |
| 43. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | 1) Начальник Каменск-Уральского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Ляхов М.Г., 11.03.2020 года. 2) Начальник ОНД и ПР города Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Аверинский В.В., 13.03.2020 г. 3)Начальник отдела УФСБ России по Свердловской области в г. Каменске-Уральском Коткин И.В., 18.06.2020 года. |
| 44. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Бабракова Е.В., преподаватель-организатор ОБЖ Приказ «О возложении обязанностей по обеспечению мероприятий антитеррористической и противодиверсионной защищенности» от 14.07.2020 г. № 216 |
| 45. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 79 2) повторный инструктаж проведен 23.03.2020 г. |
| 46. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеются Утверждены директором Средней школы № 19 Рязанцевой С.А. в 2019 г. |
| 47. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Приказ «О возложении обязанностей по организации пропускного режима» от 14.07.2020 № 215 |
| 48. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | Вахтер, сторож |
| 49. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется. Исправна. Акт технического состояния АПС от 09.07.2020 г. Устройство ИВЭПР 12/2, Приток-А-КОП-02, Астра 321 Т, Астра-Р (комплект). Установлено ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области 29.04.2015 г. 2) Вывод на пункт централизованной охраны и реагирования группами задержания на тревожные сообщения ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Свердловской области». 3) Договор об оказании услуг охраны при помощи тревожной сигнализации от 10.02.2020 г. № 234 с Федеральным государственным казенным учреждением «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Свердловской области». Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах от 10.02.2020 № 6734N00246 принимает на себя обязанности по обслуживанию средств тревожной сигнализации, установленных в образовательном учреждении |
| 50. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 51. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 52. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Имеется. 2) Имеется 32 камеры. 20 внутренних камер и 12 наружных. 3) Изображение выводится на монитор на вахте. 4) Нет. |
| 53. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 54. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника PERCo-KT08.3a для карт формата ЕММ/HID. PERCo-SS01 Базовый модуль «ШКОЛА» |
| 55. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 57. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 58. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 59. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 60. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) В соответствии с проектом постройки здания школы; 2) соответствует |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) Имеется 2) Исправно |
|  | Раздел 7. Информационная безопасность |
| 62. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 87 от 17.07.2020 г. о проверке наличия в библиотечном фонде литературы, содержащей материалы экстремистской направленности |
| 63. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Доступ имеется |
| 64. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 202 компьютера |
| 65. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Договор с ООО «СервисЭкспресс» №312802/02-2020/И от 10.02.2020 г. |
| 66. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) SkyDNS 2) все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр |
| 67. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 85 от 17.07.2020 г. проверки использования системы контент-фильтрации |
| 68. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 211 от 14.07.2020 г. «О назначении ответственного лица по информационной безопасности в Средней школе № 19» |
|  | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |
| 69. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Школьных перевозок не осуществляется |
| 70. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) Имеется. 2) Утвержден 21.07.2020 года 3) Согласован 21.07.2020 года 4) Паспорт согласован 27.07.2020 г. с Муниципальным образованием г. Каменск-Уральский, 23.07.2020 г. с начальником ОМС Управления образования г. Каменска-Уральского Миннуллиной Л.М. |
| 71. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется учебно-тренировочный перекресток |
| 72. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Имеется. Кабинет № 202 |
| 73. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | В каждом учебном кабинете имеется уголок безопасности дорожного движения. Имеются 5 стендов (1 и 3 этажи): «Правила дорожные – знать каждому положено»; «Безопасная дорога домой»; «Безопасность дорожного движения», «Правила дорожного движения», «Паспорт дорожной безопасности». |
| 74. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) В соответствии с установленными требованиями. 2) 8 пешеходных переходов 3) Удовлетворительное |
|  | Раздел 9. Охрана труда |
| 75. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 223 от 20.07.2020 г. «Об организации работы по охране труда» |
| 76. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2017-2020 годы подписан 19 июля 2017 года, зарегистрирован в ГКУ СЗН СО «Каменск-Уральский центр занятости населения» 17.08.2017 г. запись № 52-к |
| 77. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Имеется, от 19 июля 2017 г. 1)- Рязанцева С.А. директор, удостоверение № 877/18 от 04.10.2018 г. - Цокур И.В., специалист по кадрам, удостоверение № 521/19 от 19.04.2019 г. - Хомутова М.Н., заместитель директора по ВР, удостоверение № 520/19 от 19.04.2019 г. - Давыдова Ю.А., председатель первичной профсоюзной организации, удостоверение № 522/19 от 19.04.2019 г. 2)- Телятников А.Ю., заместитель директора по УВР, удостоверение 517/19 от 19.04.2019 г. |
| 78. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется. Утвержден приказом директора Средней школы № 19 № 228 от 20.07.2020 г. |
| 79. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются. Утверждены приказом директора Средней школы № 19 № 259 от 28.06.2018 г. |
| 80. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются |
| 81. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Инструктажи по вопросам охраны труда проводятся 1 раз в 6 месяцев. |
| 82. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1) Всего 77 рабочих мест 2) Проведен СОУТ на 77 рабочих местах 3) 0 |
|  | Раздел 10. Ремонтные работы |
| 83. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Не проводился |
| 84. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Покраска мест общего пользования (туалеты, коридоры) Ремонт спортивных залов Ремонт столовой Ремонт кабинетов Ремонт пристроя школы Частичная замена линолеума в коридорах |
| 85. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы | Замена линолеума в коридорах Замена деревянных конструкций на ПВХ Ремонт системы электроснабжения (замена ламп) Ремонт туалетных комнат |